# 动土作业许可证

编号:

| 申请单位 |  |  |  |  | 作业申请时间 |  |  |  |  | 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业单位 |  |  |  |  | 属地监督 |  |  |  |  | 监护人 |  |  |  |
| 申请人 |  |  |  |  | 作业人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涉及的其他特殊作业、非常规作业 |  |  |  |  | 涉及的其他特殊作业、非常规作业许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业范围、方式(包括深度、面积，并附简图)： 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否编制作业方案 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业时间 |  | 自 年 月 日 时 分始，至 年 月 日 时 分止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在的风险： 爆炸 火灾 灼烫 物体打击 机械伤害 中毒和窒息 坍塌 触电 高处坠落 噪声 泄漏 落物 掩埋 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安全措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是划“” 否划“×” |  | 确认人 |
| 1 | 地下电力电缆、通讯电（光）缆、局域网络电（光）缆已确认，保护措施已落实。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 地下供排水、消防管线、工艺管线已确认，保护措施已落实。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 易燃易爆、有毒气体存在的场所动土深度超过1.2m，已按照受限空间作业要求采取了措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 已按作业方案图划线和立桩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 已进行放坡处理和固壁支撑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 人员进入口和撤离安全措施已落实：A.梯子；B.逃生通道。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 动土地点有电线、管道等地下设施，已向作业人员交底并派人监护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 道路施工作业已报交通、消防、安全部门及应急中心。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 现场夜间有充足照明：A.36 V、24 V、12 V防水型灯；B.36 V、24 V、12 V防爆型灯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 作业人员配备必要的个人防护装备：A佩戴防护器具；B有可燃气体检测仪；C有毒介质检测仪。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 严格落实监护人安全职责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 其他相关特殊作业已办理作业许可证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 其他安全措施： 编制人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全技术交底人（签字） |  |  |  |  |  | 接受交底人（签字） |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业方 申请 | 我保证阅读理解并遵照执行作业方案和此许可证，并在作业过程中负责落实各项风险削减措施，在作业结束时通知属地单位负责人。 作业申请人（签字）： 作业人（签字）： 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业 监护监督 | 本人已阅读许可证并且确信所有条件都满足，并承诺坚守现场。 监护人（签字）： 年 月 日 时 分 属地监督（签字）： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批 准 | 我已经审核过本许可证的相关文件，并确认符合公司动土作业安全管理规定规定的要求，同时我与相关人员一同检查过现场并同意作业方案，因此，我同意作业。 作业批准人（签字）： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关方 | 本人确认收到许可证，了解该作业项目的安全管理要求及对本单位的影响，将安排相关人员对此项目给予关注，并和相关各方保持联系。 单位： 确认人（签字）： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关 闭 | □许可证到期，同意关闭。 工作完成，已经确认现场没有遗留任何隐患，并已恢复到正常状态，同意许可证关闭。 作业结束时间： 年 月 日 时 分 |  |  | 作业申请人（签字）： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  | 批准人（签字）： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |
| 取 消 | 因以下原因，此许可证取消： |  |  |  |  |  | 作业申请人（签字）： 批 准 人（签字）： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.表格上部的监护人、申请人、作业人、属地监督由作业申请人统一填写，必须是打印或正楷书写；在表格上标明需签字处必须是本人签字。

2.此表格中不涉及的，用斜划线“/”划除。