# 临时用电许可证

# 编号：

| 用电单位 |  | 作业内容 |  |  | 作业许可证编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属地单位 |  | 用电地点 |  |  | 用电电压（V） |  |  |  |
| 用电设备清单 |  |  |  | 本人已对临时用电设备进行了自查，确认合格，准用证已领取（属地已签字）；已与属地共同辨识用电地点风险，落实安全措施。我对本作业及作业人员、用电设施的安全负责。 申请用电时限： 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 用电单位申请人（签字）： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |
| 设备名称 | 功率（kW） | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述经核实属实，临时用电所需资料手续齐全有效，同意该临时用电。送电前，供电班组需与用电单位共同检查确认用电设施、风险识别和削减措施。 供电单位批准人（签字）： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查确认用电设施、风险识别和削减措施：符合划‘○’，识别无此项划‘×’ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源接入点确认 |  |  | 上锁点确认 |  | 防爆区域内可燃气体检测分析 |  |  |  |
| 配电箱配置标识、接地、防水防倾倒围挡等 |  |  | 自备发电机 |  | 焊接设备 |  | 手持电动工具 |  |
| □用电设备距气瓶距离、距动火点距离 |  |  | 用电设备外观 |  | 用电设施数量、功率 |  |  |  |
| 临时照明（线缆、功率、电压、数量） |  |  | 一机一闸一漏 |  | 漏电电流：15mA 30mA 动作时间 ≤0.1s |  |  |  |
| 线缆规格、走向、绝缘、防护、标识 |  |  | 线缆过道埋地 |  |  |  |  |  |
| 线缆架空高度、固定、绝缘、标识 |  |  | 耦合器、插头 |  | 地面线缆穿越保护、标识 |  |  |  |
| 移动式电缆盘 |  |  | 防爆区域 |  | 电缆、用电设施接地 |  |  |  |
| 雨天、潮湿天等恶劣天停电已交代 |  |  | 受限空间 |  | 其他： |  |  |  |
| 安全注意事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用电单位确认人（签字）： |  |  |  | 供电单位确认人（签字）： |  |  |  |  |
| 电源接入点 |  |  |  | 已接线、送电、上锁、挂警示牌。 操作人（签字）： 电工证号： |  |  |  |  |
| 送电时间 | 年 月 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 许可证关闭 | 作业结束，现场没有遗留任何隐患。 许可证到期。 |  |  | 用电单位申请人（签字）： |  | 年 月 日 时 分 |  |  |
|  | 断电时间： 年 月 日 时 分 |  |  | 断电操作人（签字）： 电工证号： |  |  |  |  |
|  | 拆线时间： 年 月 日 时 分 |  |  | 拆线操作人（签字）： 电工证号： |  |  |  |  |
|  | 确认时间： 年 月 日 时 分 |  |  | 电已停、线已拆，该作业用电结束。 供电单位确认人（签字）： |  |  |  |  |

说明：1.  第一联供电单位留存；第二联施工单位用电时留存备查；第三联属地单位监护时留存。

2.  用电单位用电结束须持第二、三联到供电单位办理许可证关闭。